## договора
Объем полезного отпуска электрической энергии (мощности) прочим потребителям в августе и сентябре 2017 года, кВт*ч
№ п/п | Наименование организации | Полезный отпуск электроэнергии (мощности) в августе 2017 г. |  | Полезный отпуск электроэнергии (мощности) в сентябре 2017 г.
|  | Белушья Губа | Северный | Белушья Губа | Северный
1 | ООО «Авиастар Петербург» | 114.08 |  | 23
2 | МОГО "Новая Земля" | 2544.24 |  | 1751
3 | МБУ «Автоэнергия» | 614.56 |  | 449
4 | МБУ "Автоэнергия", Советская 21 | 4589
5 | ООО ССМФ «Арктикспецмонтаж» | 11391.06 |  | 18946.77
6 | МУП узел связи | 1070.88 |  | 1235
7 | МУП ЦСО «Сто капитанов» | 8778.98 |  | 4886
8 | ВСП № 8637/0136 Архангельского отделения № 8637 Сбербанка России | 1103.28 |  | 701
9 | МУП торговый дом «Причал» | 6814.08 |  | 4472
10 | Архангельский почтампт УФПС Архангельской области – филиала ФГУП «Почта России» | 373.52 |  | 273
11 | ФГУП «РТРС» филиал «Архангельский» ОРТПЦ («Орбита») | 27225.6 |  | 21654
12 | РЭС «Новая Земля» АО «Оборонэнерго» филиал «Северный» | 7256.488 | 6134.745 | 8182 | 5096
13 | ОП "Новая Земля" ОАО «Военторг-Запад» | 42922.43 | 3103.44 | 42130 | 3017
14 | МБУДО ШДТ «Семицветик» | 83 |  | 599
15 | МБДОУ детский сад «Умка» | 90 |  | 2198
16 | Совет депутатов | 261.021 |  | 63

## показания ПУ
п/п | Наименование потребителя | № договора | Дата ввода ПУ ээ | Марка ПУ | Заводской № ПУ | Транс-р тока | Показания ПУ | октябрь 2017 | ноябрь 2017 | декабрь 2017 | итого за год
1 | ООО «Авиастар Петербург» | 73 | [5 empty] | 91
2 | МОГО "Новая Земля"(администрация) советская 16(2-ой подъезд) | 80 | 2017-10-21 | Энергомера ЦЭ6803В | 114250161 | нет | 0.2 | 86
3 | МБУ «Автоэнергия» Советская 16 | 72 | 2017-10-21 | Энергомера СЕ101 | 114206961 | нет | 0.2 | 328.3
4 | Жилой дом Советская 21 | 75 |  | Энергомера ЦЭ6803В | 8656807 04306722 | 80 |  | 5565
5 | МБУ "Автоэнергия", Советская 21 кв. 13 | 75 | Сов-ая 21 кв.13 04.10.2017 | СОЛО220В | О36109708 | нет | 6573.6 | 6853
6 | ООО ССМФ «Арктикспецмонтаж» | 67 | ТП-27 1/1 |  | 21248848-14г | 60 |  | 267.53
|  |  | ТП-27 1/2 |  | 20149146-14г | 60 |  | 1110.75
|  |  | ТП-27 2/1 |  | 21239192-14г | 60 |  | 2566.59
|  |  | ТП-27 2/2 |  | 20148473-14г | 60 |  | 17.81
|  |  | ТП-7 сов-ая 9 |  | 282275533 | нет |  | 104757.39
|  |  | ТП-17 жилой дом |  | 16951425 | нет |  | 46170.4
7 | МУП узел связи | 74 | [5 empty] | 1142
8 | МУП ЦСО «Сто капитанов» | 79 | Сов-ая 1 кв.13 04.10.2017 | СОЛО220В | О36110808 | нет | 7495.6 | 7693
|  |  | Сов-ая 2 кв.13 04.10.2017 | СОЛО220В | О36109708 | нет | 22299.9 | 22697
|  |  | кафе 100кап 23.10.2017 | Энергомера СЕ101 | 113439523 | нет | 0.2 | 235
|  |  | помещение кладовой 23.10.2017 | Энергомера СЕ101 | 115188924 | нет | 0.2
|  |  | дет. комната 23.10.2017 | Энергомера СЕ101 | 115187095 | нет | 0.2 | 1
|  |  | Аптека 24.10.2017 | Энергомера СЕ101 | 115187600 | нет | 0.2 | 111
9 | ВСП № 8637/0136 Архангельского отделения № 8637 Сбербанка России | 78 | [5 empty] | 690
10 | МУП торговый дом «Причал» | 81 | [5 empty] | 3305
11 | Архангельский почтампт УФПС Архангельской области – филиала ФГУП «Почта России» | 77 | [5 empty] | 261
12 | ФГУП «РТРС» филиал «Архангельский» ОРТПЦ («Орбита») | 69 | 2017-09-25 | Энергомера СЕ301 R33 | 116065599 | 60 | 0 | 0
|  |  | 2017-09-25 | Энергомера СЕ301 R33 | 116065598 | 60 | 0 | 736.7
13 | ОМВД России по ЗАТО г. Мирный (направлен по почте заказным письмом) | 82
14 | РЭС «Новая Земля» АО «Оборонэнерго» филиал «Северный» | 76 | Жил.модуль п.Северный 10.09.2017 | Энергомера ЦЭ6803В | 116095263 | нет | 0.4 | 12220
|  |  | Жил.модуль п.Рогачёво 18.09.2017 | Энергомера ЦЭ6803В | 116097947 | нет | 2027.9 | 11172
15 | ОП "Новая Земля" ОАО «Военторг-Запад» | 70 | м-н полюс 31.08.2017 | Нева 303 0,5ТО | 57000569 | 20 | 14,56 (440,06) | 972.24
16 | ОП «Архангельский» ООО «ГУЖФ» | 71
17 | АО «Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-производственное объединение «Элерон» | С17-3425/90
18 | МБУДО ШДТ «Семицветик» | 84 | [5 empty] | 679
19 | МБДОУ детский сад «Умка» | 85 | [5 empty] | 1553
20 | Совет депутатов | 92 | 2017-09-22 | Энергомера СЕ101 R5 | 117082669 | нет | 2.2 | 149
21 | АО "2-я Экспедиция" | 103 | 2017-09-14 | Энергомера ЦЭ6803В |  | 40 | 39 | 251
|  |  | 2017-09-14 | Энергомера ЦЭ6803В |  | 40 | 0 | 0