АКТ

о выполнении технических условий

N ______                                                                                                                                                    от "__" _______ 20__ г.

Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 77510»именуемое в дальнейшем ФКУ «Войсковая часть 77510»

в лице _______________________________________________________________________________, действующего на

(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации)

основании Единого типового устава управлений объединений, управлений соединений, воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации, созданных в качестве юридических лиц, утверждённый приказом Министра обороны Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 560, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица,

_____________________________________________________________________________________________________,

ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем _______________________________________________________________________________,

(сокращенное наименование заявителя)

в лице _______________________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании ____________________________________________________________________________

(устава, доверенности, иных документов)

____________________________________________________________________________________________________

с другой стороны, в дальнейшем  именуемые  сторонами,  составили  настоящий акт о нижеследующем:

1.    Характеристики   присоединения   по   техническим   условиям   от _________________ N ________ к  договору  о  технологическом  присоединении от __________ N _______.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение _____________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

(перечень требований, пунктов технических условий)

3. Максимальная мощность (всего) ________ кВт, в том числе:

присоединяемая  максимальная  мощность  (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) _________ кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность _________ кВт <1>.

Категория надежности электроснабжения ___________ кВт.

Перечень точек присоединения:

| N п/п | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.  В  ходе  проверки  произведено  рассмотрение  следующих документов, представленных   в  целях  подтверждения  выполнения  технических  условий:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(указываются перечень и реквизиты документов, представленных

заявителем и (или) ФКУ «Войсковая часть 77510» в целях

подтверждения выполнения технических условий)

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя

______________________________________________________________________________________________________

(перечень электроустановок, адрес)

_____________________________________________________________________________________________________

ФКУ «Войсковая часть 77510» в лице _____________________________________________________________________

(должностное лицо ФКУ «Войсковая часть 77510»)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от _______  N  _____  к  договору о технологическом присоединении от _________ N ____.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень   и   характеристики   электрооборудования,  предъявленного  к осмотру:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей,  проводов, характеристики линий и др.)

устройства   релейной  защиты,  сетевой,  противоаварийной  и  режимной автоматики:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(виды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6.    По    результатам    проверки   установлено,   что   мероприятия, предусмотренные   техническими   условиями  (этапом  технических  условий), выполнены _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________.

7. Прочие отметки:

______________________________________________________________________________________________.

Должностное лицо                                              Заявитель (уполномоченный

ФКУ «Войсковая часть 77510»                             представитель заявителя)

___________________________________      __________________________________

___________________________________      __________________________________

(должность)                                                                       (должность)

_________________ / _______________     _________________ / _______________

_________________ / _______________     _________________ / _______________

(подпись)                  (ф.и.о.)                                 (подпись)          (ф.и.о.)

--------------------------------

<1> Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (энергетических установок).

<2> Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления.